## КП
Додаток № 2
до Тендерної Документації
від «01» травня 2023 р.
Комерційна пропозиція
Компанія- претендент | Зазначити
Предмет тендера | Технічне обслуговування та ремонт кондиціонерів у Головному офісі та відділеннях регіональної мережі Банку.
№ Специфікації | Найменування послуги | Вартість послуги, грн./рік, з ПДВ (заповнюється автоматично)
1 | Технічне обслуговування системи кондиціонування та вентиляції | 0
2 | Ремонтні та монтажні роботи системи кондиціонування та вентиляції | 0
Загальна вартість послуг, грн./рік. з ПДВ |  | 0
Інші обовязкові комерційні вимоги | Вимоги Банку: | Відповідь учасника тендеру
Фіксація одиничних розцінок | Всі розцінки зазначаються у гривні та фіксуються на весь період дії договору без прив'язки до курсу валют | підтвердити
По вартості послуг | Вартість послуг зазначається з урахуванням податків та усіх накладних витрат: - транспортних витрат; - витрат на відрядження по Украине. | підтвердити
Директор | м.п. | підпис

## Сп. 1
Додаток № 2 (сп.1)
до Тендерної Документації
від «___» квітня 2023 р.
Спецификація №1 |  | Технічне обслуговування системи кондиціонування та вентиляції
Компанія- претендент |  | Зазначити
Предмет тендера |  | Технічне обслуговування та ремонт системи кондиціонування та вентиляції у Головному офісі та відділеннях регіональної мережі Банку.
ТО систем кондиціонування
№ п/п | Найменування обладнання | Тип, опис | Номінал холодильної потужності обладнання | Кіл-ть од. Обладнання на обслуговуванні |  | Кіл-ть ТО, од. облад./рік | Вартість 1-го ТО обладнання, грн./од. з ПДВ
|  |  |  | в межах обласного центру | поза межами обласного центру |  | в межах обласного центру | поза межами обласного центру
1 | Кондиціонери | настінного типу (спліт) | до 12 кВт | 150 | 34 | 1 | 0 | 0
|  | канального або касетного типу | до 12 кВт | 16 | 4 | 1 | 0 | 0
|  | канального або касетного типу | більше 12 кВт | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Мультизональні кондиціонери | Обслуговування 1 од. зовнішнього блоку | до 12 кВт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Обслуговування 1 од. внутрішнього блоку | до 12 кВт | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Теплові завіси | Обслуговування 1 од. теплової завіси |  | 5 | 2 | 1 | 0 | 0
4 | Вентиляція | приточно-припливна вентиляція |  | 7 | 1 | 1 | 0 | 0
Всього вартість ТО систем кондиціонування Банка, грн/рік з ПДВ |  |  |  | 185 | 42 |  | 0 | 0
Всього вартість ТО систем кондиціонування Банка, в Сп.1, грн/рік з ПДВ | [7 empty] | 0
Директор
|  |  | м.п. |  |  |  | підпис | ПІБ

## Сп. 2
Додаток № 2 (сп.2)
до Тендерної Документації
від «___» квітня 2023 р.
Спецификація №2 |  | Ремонтні та монтажні роботи системи кондиціонування та вентиляції
Компанія- претендент |  | Зазначити
Предмет тендера |  | Технічне обслуговування та ремонт системи кондиціонування та вентиляції у Головному офісі та відділеннях регіональної мережі Банку.
№ з/п | Найменування робіт/матеріалів |  | Од. вим. | в межах обласного центру |  | поза межами обласного центру
|  |  |  | Річний об"єм робіт | Ціна, грн./од.вим. з ПДВ | Річний об"єм робіт | Ціна, грн./од.вим. з ПДВ
I. | Вартість монтажних/демонтажних робіт |  |  |  | 0 |  | 0
1 | Демонтаж внутрішнього блоку кондиціонера настінного типу |  | шт. | 10 | 0 | 7 | 0
2 | Демонтаж внутрішнього блоку кондиціонера канального/касетного типу |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0
3 | Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера до 5 кВт включно | Демонтаж внешнего блока кондиционера | шт. | 10 | 0 | 8 | 0
4 | Демонтаж зовнішнього блоку кондиціонера більше 5 кВт | Демонтаж внешнего блока кондиционера | шт. | 3 | 0 | 2 | 0
5 | Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера настінного типу |  | шт. | 20 | 0 | 10 | 0
6 | Монтаж внутрішнього блоку кондиціонера канального/касетного типу |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0
7 | Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера до 5 кВт включно | Демонтаж внешнего блока кондиционера | шт. | 2 | 0 | 2 | 0
8 | Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера більше 5 кВт | Демонтаж внешнего блока кондиционера | шт. | 1 | 0 | 1 | 0
9 | Монтаж траси для кондіціонера настінного типу | Монтаж трасы для кондиционера настенного типа | м/п | 100 | 0 | 20 | 0
10 | Монтаж трасы для кондиционера канального/касетного типа | Монтаж трасы для кондиционера канального типа | м/п | 20 | 0 | 10 | 0
11 | Монтаж (Первинний) дренажного насосу | Монтаж/демонтаж дренажного насоса | шт. | 3 | 0 | 1 | 0
12 | Заміна (монтаж/демонтаж) дренажного насосу | Монтаж/демонтаж дренажного насоса | шт. | 3 | 0 | 1 | 0
13 | Монтаж/демонтаж антивандальної решітки | Монтаж/демонтаж антивандальной решетки | шт. | 5 | 0 | 1 | 0
14 | Монтаж коробу пластикового 16*16 | Монтаж короба пластикового 16*16 | м/п | 20 | 0 | 10 | 0
15 | Монтаж коробу пластикового 40*60 | Монтаж короба пластикового 40*60 | м/п | 10 | 0 | 10 | 0
16 | Монтаж коробу пластикового 60*60 | Монтаж короба пластикового 60*60 | м/п | 20 | 0 | 20 | 0
17 | Прокладка электрического кабелю | Прокладка электрического кабеля | м/п | 120 | 0 | 50 | 0
18 | Встановлення автоматичного вимикача |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0
19 | Підключення кондиціонера до існуючого автоматичного вимикача |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0
20 | Штроба 10*10 | Штроба 10*10 | м. | 80 | 0 | 10 | 0
II. | Вартість ремонтних робіт, з урахуванням збирання/розбирання блоку, грн. | СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ (включая сборку и разборку блока(ов)), грн |  |  | 0 |  | 0
1 | Заміна конденсатора | Замена конденсатора | шт. | 5 | 0 | 2 | 0
2 | Заміна компресора | Замена компрессора | шт. | 2 | 0 | 1 | 0
3 | Заміна плати керування внутрішнього блоку | Замена платы управления внутреннего блока | шт. | 3 | 0 | 1 | 0
4 | Заміна плати керування зовнішнього блоку | Замена платы управления внутреннего блока | шт. | 3 | 0 | 1 | 0
5 | Заміна двигуна вентилятора внутрішнього блоку | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока | шт. | 5 | 0 | 2 | 0
6 | Заміна двигуна вентилятора зовнішнього блоку | Замена двигателя вентилятора наружного блока | шт. | 5 | 0 | 2 | 0
7 | Заміна 4-х ходового клапана | Замена 4 - х ходового клапана | шт. | 3 | 0 | 2 | 0
8 | Заміна підшипника | Замена подшипника | шт. | 3 | 0 | 2 | 0
9 | Заміна пускача | Замена пускателя | шт. | 3 | 0 | 2 | 0
10 | Заміна инфрачервоного приймача | Замена инфракрасного приемника | шт. | 2 | 0 | 1 | 0
2 | Заміна крильчатки вентилятора внутрішнього блоку | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | шт. | 3 | 0 | 2 | 0
12 | Заміна крильчатки вентилятора зовнішнього блоку | Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | шт. | 3 | 0 | 2 | 0
13 | Заміна датчика тиску | Замена датчиков давления | шт. | 3 | 0 | 1 | 0
14 | Заміна датчика температури | Замена температурных датчиков | шт. | 3 | 0 | 2 | 0
15 | Заміна технологічних кранів | Замена технологических кранов | шт. | 3 | 0 | 2 | 0
16 | Чистка внутрішнього блоку кондиціонера з застосуванням хiмiчного засобу | Чистка внутреннего блока кондиционера | шт. | 10 | 0 | 5 | 0
17 | Мийка високим тиском зовнішнього блоку кондиционера | Чистка наружного блока кондиционера | шт. | 5 | 0 | 3 | 0
18 | Чистка дренаж для зливу конденсату | Чистка слива конденсата (дренаж) | шт. | 10 | 0 | 5 | 0
19 | Пайка стику | Пайка стыка | шт. | 15 | 0 | 5 | 0
20 | Ремонт дренажного лотка внутрiшнього блоку |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0
21 | Пошук мiсця витоку холодоагенту |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0
22 | Усунення мiсця витоку холодоагенту (пайка) |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0
23 | Вакумування (1 од.обладнання) |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0
24 | Заповнення азотом (1 од.обладнання) |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0
25 | Диагностика кондиционера |  | шт. | 15 | 0 | 10 | 0
26 | Дозаправка фреону (1 од.обладнання) | Дозаправка фреона R22 (1 ед.оборудования) | шт. | 10 | 0 | 5 | 0
27 | Відновлення термоізоляції фреонових магістралей | Восстановление термоизоляции фреоновых магистралей | м/п | 10 | 0 | 5 | 0
28 | Послуги автовишки | Использование услуг вышки | год | 4 | 0 | 2 | 0
29 | Оренда будівельного риштування | Использование услуг вышки | год | 5 | 0 | 5 | 0
III. | Вартість матеріалів, грн | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, грн |  |  | 0 |  | 0
1 | Фреоно-магістраль(труба Ø6,9;утеплювач Ø6,9;кабель 4*1,5;дренаж Ø16) | Фреоно-магистраль(труба Ø6,9;утеплитель Ø6,9;кабель 4*1,5;дренаж Ø16) | м. | 10 | 0 | 10 | 0
2 | Фреоно-магістраль(труба Ø6,12;утеплювач Ø6,12;кабель 4*1,5;дренаж Ø16) | Фреоно-магистраль(труба Ø6,12;утеплитель Ø6,12;кабель 4*1,5;дренаж Ø16) | м. | 10 | 0 | 10 | 0
3 | Фреоно-магістраль(труба Ø6,16;утеплювач Ø6,16;кабель 4*1,5;дренаж Ø16) | Фреоно-магистраль(труба Ø6,16;утеплитель Ø6,16;кабель 4*1,5;дренаж Ø16) | м. | 10 | 0 | 10 | 0
4 | Фреоно-магістраль(труба Ø9,16;утеплювач Ø9,16;кабель 4*1,5;дренаж Ø16) | Фреоно-магистраль(труба Ø9,16;утеплитель Ø9,16;кабель 4*1,5;дренаж Ø16) | м. | 10 | 0 | 10 | 0
5 | Фреоно-магістраль(труба Ø9,19;утеплювач Ø9,19;кабель 7*1,5;дренаж Ø20) | Фреоно-магистраль(труба Ø9,19;утеплитель Ø9,19;кабель 7*1,5;дренаж Ø20) | м. | 10 | 0 | 10 | 0
6 | Фреон 407 | Фреон 407 | кг | 5 | 0 | 3 | 0
7 | Фреон 410 | Фреон 410 | кг | 5 | 0 | 3 | 0
8 | Фреон R32 | Фреон 410 | кг | 2 | 0 | 1 | 0
9 | Азот | Фреон 407 | кг | 5 | 0 | 3 | 0
Загальна вартість в межах та поза межами обласного центру - окремо, грн: |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Загальна вартість ремонтних та монтажних робіт по Сп.2, грн/рік з ПДВ | [5 empty] | 0
| Директор | м.п. |  |  | підпис |  | ПІБ