## КП
Додаток №2
до Тендерної документації
від 05 вересня 2024 року
Специфікація обладнання та витратних матеріалів
Об'єкт: місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 6, Центральне відділення АТ «КОМІНБАНК»
Пози- ція | Найменування та техничні характеристики | Позначення | Тип, марка, | Завод-виробник | Од. Вим. | Кіль- кість | Варт., за од (грн., з ПДВ) | Загальна Варт., (грн., з ПДВ) | Варт., за од (грн., з ПДВ) | Загальна Варт., (грн., з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ВЕНТИЛЯЦІЯ
ПВ-1, ПВ-2
1 | Припливно-витяжна установка ПВ-1 (2000м3/г -приплив 400Па, електричний нагрівач 7,5кВт, гнучки вставки. заслонки з приводом, сенсорний пульт керування. АВТОМАТИКА - в комплекті) | ПВ-1 |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Припливно-витяжна установка ПВ-2 (720м3/г -приплив 250Па, електричний нагрівач 2кВт, нучки вставки. заслонки з приводом, сенсорний пульт керування, АВТОМАТИКА - в комплекті) | ПВ-2 |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
3 | VAV клапани |  |  |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Шумопоглинач (l=1000), д.315 |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Шумопоглинач (l=1000), д.280 |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Шумопоглинач (l=1000), д.250 |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Дросель клапан ДК-125 (герметичний) |  |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Дросель клапан ДК-150 (герметичний) |  |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Дросель клапан ДК-160 (герметичний) |  |  |  | шт | 9 |  | 0 |  | 0
10 | Дросель клапан ДК-200 (герметичний) |  |  |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Дросель клапан ДК-225 (герметичний) |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Дросель клапан ДК-280 (герметичний) |  |  |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0
13 | Дросель клапан ДК-315 (герметичний) |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Дифузор ПДК 9 (Чорний мат) |  |  |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0
15 | Пленум дифузора ПДК 9 |  |  |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0
16 | Дифузор ПДК 12 (Чорний мат) |  |  |  | шт | 9 |  | 0 |  | 0
17 | Пленум дифузора ПДК 12 |  |  |  | шт | 9 |  | 0 |  | 0
18 | Гратка вентиляційна дворядна 150х150 ( Чорний мат) |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Гратка вентиляційна дворядна 200х150 (Чорний мат) |  |  |  | шт | 23 |  | 0 |  | 0
20 | Гратка вентиляційна зовнішня 650х650 |  |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Гратка вентиляційна зовнішня Д-315 |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
22 | Повітроводи з оц. Сталі 05 мм |  |  |  | м2 | 129 |  | 0 |  | 0
23 | Фасоні вироби з оц. Сталі 05 мм |  |  |  | м2 | 69 |  | 0 |  | 0
24 | Теплова ізоляція самоклеюча К-FLEX AD DUCT ST 10 |  |  |  | м2 | 250 |  | 0 |  | 0
25 | Стрічка каучукова армована K‐Flex ST‐3 75мм х 15м; |  |  |  | шт | 32 |  | 0 |  | 0
26 | Кабельно-провідникова продукція |  |  |  | компл | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Матеріали для кріплення |  |  |  | кг | 134 |  | 0 |  | 0
В1-2(С/В та їдальня)
1 | Ветилятор канальний | В-1, В-2 |  |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Зворотній клапан |  |  |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Гнучка вставка |  |  |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Анемостат 125мм (пл.П/В)+ рама |  |  |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0
5 | Повітроводи з оц. Сталі 05 мм |  |  |  | м2 | 15 |  | 0 |  | 0
6 | Фасоні вироби з оц. Сталі 05 мм |  |  |  | м2 | 4 |  | 0 |  | 0
7 | Теплова ізоляція самоклеюча AD DUCT ST 10 |  |  |  | м2 | 25 |  | 0 |  | 0
8 | Метал для кріплення |  |  |  | кг | 25 |  | 0 |  | 0
9 | Гратка вентиляційна зовнішня Д-315 |  |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Непередбачені витрати |  |  |  | компл | 1 |  | 0 |  | 0
Всього по розділу "Вентиляція" (грн., з ПДВ): | [6 empty] | Матеріали: | 0 | Роботи: | 0
Разом по розділу "Вентиляція" (грн., з ПДВ): | [9 empty] | 0
КОНДИЦІЮВАННЯ та ОПАЛЕННЯ
Канальні кондиціонери
1 | Кондиціонер канального типу (робота на обогрів до - 20С)- другий поверх | К-5 |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Кондиціонер канального типу (робота на обогрів до - 20С)- перший поверх | К-2 |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Кондиціонер канального типу (робота на обогрів до - 20С)- перемовна | К-6 |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Труба мідна HALCOR 15,88 / 0,89мм |  |  |  | м.п | 45 |  | 0 |  | 0
5 | Труба мідна HALCOR 9,52 / 0,81мм |  |  |  | м.п | 45 |  | 0 |  | 0
6 | Утеплювач K-FLEX 15 (9мм) |  |  |  | м.п | 46 |  | 0 |  | 0
7 | Утеплювач K-FLEX 09 (9мм) |  |  |  | м.п | 46 |  | 0 |  | 0
8 | Труба дренажна жорстка CVP ø32 |  |  |  | м.п | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Утеплювач K-FLEX 35 (9мм) |  |  |  | м.п | 40 |  | 0 |  | 0
10 | Муфта CVP ø32 |  |  |  | шт | 20 |  | 0 |  | 0
11 | Угол 90 CVP ø32 |  |  |  | шт | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Сіфон HL-138 |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Клей для труби CVP |  |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Кабель ВВГ НГнд 4х2,5 |  |  |  | м.п | 54 |  | 0 |  | 0
15 | Стрічка ПВХ K-Flex 50-25 AT 070 чорна |  |  |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Кронштейни посилені |  |  |  | компл | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Кронштейн КП-2 (компл) |  |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Стрічка тефлонова 100х50 |  |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Пленум для підключення повідроводів до кондиціонера |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Дифузор ПДК 12(Чорний мат) |  |  |  | шт | 10 |  | 0 |  | 0
21 | Пленум для дифузорів ПДК 12 |  |  |  | шт | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Гратка вентиляційна дворядна 300х150 (Чорний мат) |  |  |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
23 | Гратка вентиляційна зовнішня 900х250(Чорний мат) |  |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Повітроводи з оц. Сталі 05 мм |  |  |  | м2 | 61 |  | 0 |  | 0
25 | Фасоні вироби з оц. Сталі 05 мм |  |  |  | м2 | 23 |  | 0 |  | 0
26 | Теплова ізоляція самоклеюча К-FLEX AD DUCT ST 10 |  |  |  | м2 | 100 |  | 0 |  | 0
27 | Стрічка каучукова армована K‐Flex ST‐3 50мм х 15м; |  |  |  | шт | 16 |  | 0 |  | 0
28 | Метал для креплення |  |  |  | кг | 86 |  | 0 |  | 0
Кассетні та настінні кондиціонери
1 | Внутрішній блок настінного типу | К-1.2, К-4.1, К-4.3 |  |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Внутрішній блок настінного типу | К-1.1, К-1.3, К-4.2. |  |  | шт | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Зовнішній блок мульті-спліт системи | К-1, К-4 |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Спліт-система настінного типу (серверна) | К-7, К-8 |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Кондиціонер касетного типу (вхідна група) | К-3 |  |  | шт | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Труба мідна HALCOR 6,35 / 0,76мм |  |  |  | м.п | 70 |  | 0 |  | 0
7 | Труба мідна HALCOR 9,52 / 0,81мм |  |  |  | м.п | 70 |  | 0 |  | 0
8 | Утеплювач K-FLEX 06 (9мм) |  |  |  | м.п | 70 |  | 0 |  | 0
9 | Утеплювач K-FLEX 09 (9мм) |  |  |  | м.п | 70 |  | 0 |  | 0
10 | Труба дренажна металопластікова D16 |  |  |  | м.п | 80 |  | 0 |  | 0
11 | Сіфон HL-138 |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Насос дренажній |  |  |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Труба дренажна жорстка CVP ø32 |  |  |  | м.п | 16 |  | 0 |  | 0
14 | Утеплювач K-FLEX 35 (9мм) |  |  |  | м.п | 16 |  | 0 |  | 0
15 | Муфта CVP ø32 |  |  |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
16 | Угол 90 CVP ø32 |  |  |  | шт | 8 |  | 0 |  | 0
17 | Кабель ВВГ НГнд 4х1,5 |  |  |  | м.п | 90 |  | 0 |  | 0
18 | Скотч прозорий |  |  |  | шт | 6 |  | 0 |  | 0
19 | Кронштейн КП-2 (компл) |  |  |  | шт | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Метал для крепления |  |  |  | кг | 76 |  | 0 |  | 0
21 | Стрічка тефлонова 100х50 |  |  |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0
22 | Непередбачені витрати |  |  |  | компл | 1 |  | 0 |  | 0
Всього по розділу "Кондиціювання" (грн., з ПДВ): | [6 empty] | Матеріали: | 0 | Роботи: | 0
Разом по розділу "Кондиціювання" (грн., з ПДВ): | [9 empty] | 0
Разом по розділу "Вентиляція і кондиціювання" - ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ (грн., з ПДВ): | [9 empty] | 0
Разом по розділу "Вентиляція і кондиціювання" - РОБОТИ (грн., з ПДВ): | [9 empty] | 0
Транспортні, загальновиробничі витрати, грн з ПДВ: | [9 empty] | 0
[9 empty] | ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ, грн з ПДВ: * | 0
* Вартість лоту вказується з/без ПДВ в залежності від наявної системи оподаткування Учасника. Якщо учасник є платником ПДВ, а пропозиція надана без ПДВ, така пропозиція не буде прийнято до розгляду